附件3：

铁岭县宏达毛衫厂

取水许可审批事项及相关要求

一、审批事项

同意你单位铁岭县宏达毛衫厂取水许可，共有水源井1眼，用途为工业生产生活用水，年取水量为0.38万立方米。取水许可有效期截止日期2024年10月13日。

二、有关要求

1.你公司应做好计量设备运行维护工作，计量设施进行检定或者核准。取水计量设备发生故障不能正常运行的，应当在3日内向我局报告，并及时修复。

2.你公司应在每月5号前，向我局报送上个月用水量。每年12月31日前，向我局报送本年度取水情况总结报告和下一年度取水计划表。建立用水台账，加强计划用水管理，积极配合我局的日常监督管理，并依法按时缴纳水资源费。

3.你公司应当根据国家技术标准和有关要求定期开展水平衡测试工作，实施节水改造、加强用水管理，推进节约用水工作。

4.在辽西北供水工程达产后，地表水满足用水需求，或管网到达可以满足用水需求时，停止使用地下水，此许可自行失效。